МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Валдайский аграрный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

учебно-методической работе

_____________С.О.Иванова

«_____»____________2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО

13321 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Валдай

2024

# 1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ

1.1.  Тип (форма проведения) практики

Учебная практика по профессии "Лаборант химического анализа".

1.2. Способы проведения практики

Учебные практики проводятся в кабинете химических дисциплин и специализированных лабораториях.

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ

Целью учебной практики является: углубление практических умений и навыков в рамках освоения профессионального модуля (ПМ. 05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих по основным видам деятельности) для освоения специальности.

В результате прохождения учебной практики в рамках освоения соответствующего профессионального модуля обучающийся должен:

ПМ. 05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих по основным видам деятельности иметь практический опыт:

- подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования и выполнения основных лабораторных операций;

- приготовления растворов и установления их концентрации различными способами; уметь:

- организовывать рабочее место;

- производить подготовку химической посуды, реактивов, оборудования;

- производить отбор проб твердых, жидких и газообразных веществ и их подготовку к анализам;

- готовить растворы различных концентраций; - определять концентрации растворов; - снимать показания приборов.

Результатом 	освоения 	программы 	учебной 	практики 	является 	овладение обучающимися основными видами деятельности:

- определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов;

- проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа; - освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих; в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

# 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

| Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. | Практический опыт: оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. Умения: работать с нормативной документацией на методику анализа; выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; оценивать метрологические характеристики методики; оценивать метрологические |

|  | характеристики лабораторного оборудования. Знания: нормативная документация на методику выполнения измерений; основные нормативные документы, регламентирующие погрешности результатов измерений; современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; основные методы анализа химических объектов; метрологические характеристики химических методов анализа; метрологические характеристики основных видов физико-химических методов анализа; метрологические характеристики лабораторного оборудования. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. | Практический опыт: выбор оптимальных методов исследования; выполнения химических и физикохимических анализов. Умения: выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации определяемого вещества; подготавливать объекты исследований; выполнять химические и физико-химические методы анализа; осуществлять подготовку лабораторного оборудования. Знания: современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; классификация химических методов анализа; классификация физико-химических методов анализа; теоретических основ химических и физико- химических методов анализа; методы расчета концентрации вещества по данным анализа; лабораторное оборудования химической лаборатории; классификация химических веществ; основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному оборудованию. |
| ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. | Практический опыт: приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа. Умения: подготавливать объекты исследований; выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; выполнять стандартизацию растворов; выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы. |

|  | Знания: нормативная документация по приготовлению реагентов материалов и растворов, оборудования, посуды; способы выражения концентрации растворов; способы стандартизации растворов; технику выполнения лабораторных работ. |
| --- | --- |
| ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. | Практический опыт: выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. Умения: организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; соблюдать правила пожарной и электробезопасности. Знания: правила охраны труда при работе в химической лаборатории; правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. |
| ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химикоаналитических лабораторий. | Практический опыт: обслуживать и эксплуатировать оборудование химико- аналитических лабораторий; готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. Умения: эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими инструкциями; осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования; проводить калибровку лабораторного оборудования; работать с нормативными документами на лабораторное оборудование. Знания: виды лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения химико-аналитических лабораторий; правил отбора проб с использованием специального оборудования; правила эксплуатации и калибровки лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения химикоаналитических лабораторий. |
| ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ | Практический опыт: проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ |

| неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами | химическими методами; проводить обработку результатов анализа в т.ч. с использованием аппаратно-программных комплексов. Умения: выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами; осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико- химическими методами; проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; осуществлять идентификацию синтезированных веществ; использовать информационные технологии при решении производственно- ситуационных задач; находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; осуществлять аналитический контроль окружающей среды; выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы. Знания: теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; классификации методов химического анализа; классификации методов физико- химического анализа; показатели качества методик количественного химического анализа; правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; методы анализа воды, требования к воде; методы анализа газовых смесей; виды топлива; методы анализа органических продуктов; методы анализа неорганических продуктов; методы анализа металлов и сплавов; методы анализа почв; методы анализа нефтепродуктов. |
| --- | --- |
| ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов | Практический опыт: проведение метрологической обработки результатов анализа. Умения: работать с нормативной документацией; представлять результаты анализа; обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий; оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или международных стандартов; проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; оценивать метрологические характеристики метода анализа. Знания: основные метрологические характеристики метода анализа; правила представления результата анализа; виды погрешностей; методы статистической обработки данных. |

# 4. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП

Учебная практика реализуется в 6 семестре в объеме 72 акад.часов.

# 5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ

Учебные практики проводятся в кабинете химических дисциплин и специализированных лабораториях

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики в рамках освоения ПМ. 05:  72 акад. часа.

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИ

# ТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ

Учебная практика по профессии "Лаборант химического анализа" реализуется в объеме 72 академических часов

# 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| № п/п | Разделы (этапы) практики | Содержание раздела (этапа) практики | Трудоемкость (в академических часах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования | Ознакомление с учебной лабораторией, безопасностью труда, оборудованием, организацией рабочего места; Ознакомление с нормативными документами, правилами внутреннего распорядка; Ознакомление с хранением реактивов: упаковка, расфасовка и маркировка реактивов; Ознакомление с правилами очистки, сушки химической посуды, приготовления очищающих смесей. | 20 |
| 2 | Раздел 2. Пробоотбор и пробоподготовка | Ознакомление с оборудованием химической лаборатории и правилами работы с ним; Ознакомление с техникой и оборудованием и их использование при пробоотборе. | 30 |
| 3 | Раздел 3. Приготовление растворов и определение их концентрации | Ознакомление с правилами транспортировки и растворов. Ознакомление со способами приготовления растворов; Ознакомление с правилами и способами транспортировки и хранения пробируемых веществ; Ознакомление с правилами учета проб и оформлением соответствующей документации; Ознакомление с гидратами и кристаллогидратами и работа с ними; | 22 |
|  |  | Ознакомление со способами определения концентраций растворов; Практическое ознакомление с транспортировкой и хранением реактивов: упаковка, расфасовка и маркировка реактивов; Ознакомление с отбором средней пробы, растворением, охлаждением, фильтрованием и прокаливанием; Очистка и сушка лабораторной посуды; Правила пользования лабораторной посудой; Приготовление растворов точной и приблизительной концентрации; Отбор проб и правила обращения с ними; Отбор пробы газообразного вещества; Отбор пробы жидкого вещества; Отбор пробы твердого вещества; Транспортирование , консервация и хранения проб; Статистическая обработка результатов анализа; Обработка результатов анализа; Расчет результатов химических анализов; Методы горячей и холодной сушки лабораторной посуды; Приготовление растворов процентной концентрации; Приготовление растворов молярной концентрации; Приготовление растворов нормальной концентрации. |  |
| Итого 72.0 часа |  |  |  |

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы.

# 9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции):

ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности.

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа.

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности.

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий.

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами.

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов.

Основные показатели оценки результата:

ПК 1.1:оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности.

ПК 1.2: Выбирать оптимальные методы анализа.

ПК 1.3: Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. ПК 1.4: Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности.

ПК 2.1:  Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий.

ПК 2.2: Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами.

ПК 2.3: Проводить метрологическую обработку результатов анализов.

Формы и методы контроля и оценки:

- экспертное заключение;

- наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе работы; - дифференцированный зачет по учебной практике.

# 10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация осуществляется в форме публичной защиты отчета по практике, зачета с оценкой.

Примерный перечень тем для индивидуального задания:

- Определение массовой концентрации ионов аммония фотометрическим методом.

- Определение массовой концентрации сухого остатка в сточных водах гравиметрическим методом.

- Определение давления насыщенных паров нефти.

- Определение жесткости сточной воды титриметрическим методом.

- Определение общей щелочности в образцах сточных вод.

- Определение гидролитической кислотности в образцах почвы по методу Каппена в модификации ЦИНАО потенциометрическим методом анализа.

- Определение суммы поглощенных оснований в образцах почвы по методу Каппена титриметрическим методом анализа.

- Изучить принципиальную схему газового хроматографа и сущность газохроматографического метода анализа. Составить поэтапную схему подготовки проб и оборудования к анализу. Освоить методику проведения анализа и обработку результатов.

- Определение жира в образцах молока.

- Определение содержания растворенного кислорода в технической воде.

# 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ

11.1. Литература

Основная литература:

Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7723-3. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537876

Никитина, Н. Г. Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 5- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18102-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/bcode/534286

Александрова, Э. А. Химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3е 	изд., 	испр. 	и 	доп. — 	Москва : 	Издательство 	Юрайт, 	2024. — 	533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17730-5. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536661

Александрова, Э. А. Физико-химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17722-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536660    Дополнительная литература:

Суворов, А. В. Общая и неорганическая химия в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08659-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538313

Суворов, А. В. Общая и неорганическая химия в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Суворов, А. Б. Никольский. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02182-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538314

Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 3- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 452 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17470-0. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536634

Хаханина, Т. И. Органическая химия : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Хаханина, Н. Г. Осипенкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 396 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-00948-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535460

Опарин, Р. В. Органический синтез : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. В. Опарин, Т. В. Михалина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 119 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-13698-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543922

Зайцев, О. С. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. С. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8746-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/bcode/538285

Латышенко, К. П. Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 3- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17466-3. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533157

11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕ

# ДЕНИЯ  ПРАКТИКИ

Технические средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор.

# 13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ

Занятия по учебной практике проводятся в лаборатории.

Оснащение кабинета: специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедиа- проектор, проекционный экран, ПК. Оснащения лаборатории: специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, лабораторное оборудование.